**南通市通州区水务有限公司2023-2024年度周期性换表劳务外包招标文件（二次）**

**一、基本情况及招标内容**

1、基本情况：为确保水务公司水表计量的准确率，拟对水务公司城区到户计量水表DN15-DN20进行定期更换劳务施工外包服务，年度更换量约9000只，总费用约90000元。

2、项目名称：南通市通州区水务有限公司周期性换表劳务外包服务项目

3、招标内容：南通市通州区水务有限公司2023-2024年度周期性换表

4、项目地点：南通市通州区城区内

5、相关要求：

（1）自收到招标人的有关技术要求及提供的相关资料之日起7个工作日内组织队伍进场作业。

（2）周期性拆换表工作应尽量减少对招标人和用户的正常生产、生活秩序的影响。

（3）遵守招标人各项规章制度，按施工安全标准进行现场安全防护。

（4）定期向招标人汇报工作情况及项目进度，发现问题及时向招标人协商解决，以便提高工作效率。

（5）保质、保量完成招标人周期性换表任务。

（6）完成本项目所需的人员、机械及工具等由投标人自行负责，含在项目费用中。

（7）投标人在完成本施工任务期间的交通安全和施工过程安全等所有人员、机械及工具等的安全责任由投标人自行负责。

（8）正确记录老表和新表吨位数和钢印号，抄见数据需100%准确。严格执行拆表单制度，不得随意私自拆换水表，如果随意私自拆换水表造成的所有损失和责任由投标人承担**。**

（9）了解城区管网走向、阀门位置，换表前关闭表前阀门（如果无表前阀门的话，需要去关闭户外的总阀门，比如单元阀，或者该栋楼的总阀门，若造成停水时间较长或停水范围较大的，需及时告知招标人服务热线）和表后阀门。如无关闭阀门或阀门失灵的，需带水安装新表前阀门（招标人一般不另派人员安装）。

（10）水表上有保温材料，必须先拆下保温材料，然后拆表，换上新表后必须恢复原样；水表箱内有污泥或黄砂的，要先清理，待换表结束后再将黄砂回填到位。

（11）领到周期性换表单，换表前需提前半个工作日对所要更换水表的用户进行抄表公示，张贴告用户书和周期换表单。抄表时对用户的用水量要有精准判断，若用水量异常，要及时告知用户并签字确认。

（12）换表后如果造成漏水现象的要及时修复，若漏水对用户产生了损失和事故，一切责任由投标人承担。

（13）投标人工作完毕，招标人对投标人工作结果作出评价。

6、安全要求：

（1）投标人在施工期间必须执行和遵守国务院、建设部有关政策、规定和省、市劳动保护法规、条例、规定、办法等。接受相关劳动保护监察机构的监察。如项目对安全文明施工有特殊要求的，中标方必须严格执行。

（2）施工不得影响甲方正常供水生产活动，严格遵守甲方各项规章制度，中标方应按施工安全标准进行现场检测，并负责安全责任事故。

（3）投标人在施工前，应编制安全技术措施，经有关部门审核同意后方可施工，同时在施工前应向施工人员交底。特殊作业、危险作业必须单独编制安全施工措施，经相关部门批准后实施，并进行安全交底。

（4）投标人在作业开工前，必须对本单位人员进行安全教育。

（5）投标人在施工期间发生工伤事故，应及时上报相关部门，并自行负责组织事故的调查、处理、统计上报，经济损失全部由乙方承担。

（6）投标人必须制定安全生产管理制度，确定专、兼职安监人员，建立安全生产管理网络。

7、若入围中标的投标单位在服务管理期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同：

（1）未经招标单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人。

（2）出现重大事故或问题。

**二、报价方式：**

周期性换表按不超过 10元/只 进行报价。报价中包含开票税金及投标人在周期换表过程中的一切费用开支。

**三、最高限价：**

**周期换表价\_10\_元/只，超过最高限价为废标。**

**四、履约保证金：**

履约保证金人民币2000元，签订合同时缴纳，在履行完周期换表数量或合同到期后一个月内退还。

1. **报价申请人必须具备的条件及需提供的相关材料：**

1、具有独立的法人资格，**营业执照经营范围包含本次招标范围内相关内容且能够合法的提供相应的服务；**

2、在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府招标违法失信行为记录名单。

**3、营业执照复印件；**

**4、法人身份证明书（格式见附件），法定代表人身份证复印件；**

**5、授权委托书（如有）（格式见附件），授权委托代理人身份证复印件；**

**6、无不良行为承诺书（格式详见附件）**

**上述资料及投标函加盖响应招标单位公章装订成册，在响应招标单位中标后，签订合同前提交招标人**。

**六、招标答疑：**

投标人下载招标公告后，应仔细检查招标公告的所有内容，参加投标的供应商若认为文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在投标截止期前3日以书面形式提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关投诉。对于供应商质疑的内容，采购人将在报价截止日期前2天进行回复；投标人同时应认真审阅招标公告中所有事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标公告要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。逾期不得再对招标公告本身提出质疑。

1. **投标函递交截止时间：投标人必须在2023年5月17日上午9：00点以前，将投标函（注明报价，加盖单位公章、法定代表人印鉴并注明联系人及联系电话）、单位营业执照（加盖单位公章）等投标申请人必须具备的条件及需提供的相关材料扫描件送到南通市通州区水务有限公司或发送至南通市通州区水务有限公司邮箱 [tzswcg@126.com。](mailto:tzzlsgs@126.com。)**

**开标时间：2023年5月17日9点。**

**开标地点：南通市通州区水务有限公司三楼东会议室。**

**八、中标方式及中标人的确定：**

**本项目采用通过审查的三家及以上投标单位方进行报价，符合要求的有效报价（低于或等于采购人设定的最高限价）最低价投标人为中标人。**

**本项目通过审查两家的，符合要求的有效报价（低于或等于采购人设定的最高限价）直接转竞争性谈判，进行二轮报价，投标文件中的报价作为第一轮报价，第一轮有效报价中以两家报价的最低价作为第二轮报价的最高限价，第二轮有效报价最低价成交。如二轮报价一致，则招标人有权进行下一轮谈判，直到最低价成交。**

**本项目通过审查仅一家的，符合要求的有效报价（低于或等于采购人设定的最高限价），直接转单一来源谈判。**

**九、合作时间：2023年5月— 2024年5月。**

**十、联系方式：**

采购人：南通市通州区水务有限公司

联系人： 吴先生

地址：通州区银河大桥下

联系电话：0513-86548710

**附件:主要投标文件格式**

**投  标  函**

**致: 南通市通州区水务有限公司**

1、我已充分了解 的招标文件，按      元/只进行报价，按时完成发包方规定区域内的所有周期性换表服务。

   2、一旦我方中标，我方保证按照贵方要求提供相应的技术服务。

3、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

4、我方确认投标函是我方投标的组成部分。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

日期：     年   月   日

## 

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 系： (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日期： 年 月 日

**注：必须附法人代表身份证复印件**

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 (单位名称) (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 (招标人名称)的项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

移动电话 办公电话

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

移动电话 办公电话

授权日期： 年 月 日

**注：必须附代理人身份证复印件**

**三、无不良行为记录承诺书**

本人 系 的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府招标违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺!

承诺单位： (盖单位章)

法定代表人： (盖章或签字)

2023年 月 日